- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

- ______________________________________                                                                              «___»_________________

- (место проведения плановой проверки)                                                                                     ( дата заполнения листа)

«____» час. «____» мин.

(время заполнения листа)

Проверочный лист

(список контрольных вопросов) для осуществления регионального государственного лицензионного контроля, используемый должностными лицами государственной жилищной инспекции Курской области при проведении плановых проверок в отношении юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами

Наименование проверяемого юридического лица

______________________________________________________________________

(указывается наименование, ИНН, место нахождение юридического лица)

Реквизиты распоряжения или приказа начальника, заместителя начальника государственной жилищной инспекции Курской области (далее - Инспекция)

____________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер и дата)

Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок

______________________________________________________________________

(с указанием реквизитов (номер и дата)

Должность, фамилия и инициалы должностных(ого) лиц(а), проводящих(его) проверку и заполнявших (его) проверочный лист

________________________________________________________________________    (Фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их)  проверку

Перечень вопросов (список контрольных вопросов), применяемых при проведении плановых проверок юридических лиц, отражающих содержание лицензионных обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом обязательных требований, установленных:

разделами I, II, VII, VIII, X Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ)

ст. 13, 18, 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

ст. 11, 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 261-ФЗ);

ст. 6, 7, 8 Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Закон № 209-ФЗ);

Положением о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 № 1110 (далее - Положение № 1110);

Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 (далее - Правила № 491);

Правилами изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными постановлением 11равительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491;

Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 (далее - Правила № 416);

Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением 11равительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила № 354);

Минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 (далее - Перечень № 290);

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 №124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами» (далее - Правила № 124);

постановление Правительства Российской Федерации «О Требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» от 28.03.2012 № 253 (далее - Требования № 253);

постановлением Госстроя Российской Федерации «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» от 27.09.2003 № 170 (далее - Правила № 170);

Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 (далее - Правила №290);

Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутри квартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05 2013 № 410 (далее - Правила № 410);

Приказом Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр от 29.02.2016 «Об
утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Приказ № 74/114/пр);

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2014 № 789/пр «Об утверждении Порядка проведения квалификационного экзамена, порядка определения результатов квалификационного экзамена, 11орядка выдачи, аннулирования квалификационного аттестата, порядка ведения pеестра квалификационных аттестатов, формы квалификационного аттестата перечня вопросов, предлагаемых лицу, претендующему на получение квалификационного аттестата, на квалификационном экзамене» (далее - Приказ № 789/пр);

Приказом Минкомсвязи России № 368, Минстроя России № 691/пр от 29.09.2015 «Об утверждении состава сведений о многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми осуществляют управляющие организации, подлежащих размещению в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Приказ № 368/691/пр);

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2015 №938/пр «Об утверждении Порядка и сроков внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации» (далее - Приказ № 938/пр),

в части соблюдения лицензионных требований к управлению многоквартирным(ыми) домом(ами)

| № п/п | Вопрос, отражающий содержание лицензионных требований | Часть, пункт статьи нарушенного нормативного правового акта | Ответ на вопрос | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Да | нет | Не требуется |  |
| I. Перечень вопросов, но соблюдению требований к управлению и лицензированию предпринимательской деятельности при управлении многоквартирными домами |
| 1 | Зарегистрирован ли лицензиат в качестве юридического лица на территории Российской Федерации? | п. 1 ч. 1 ст.193 ЖК РФ |  |  |
| 2 | Отсутствует ли тождественность или схожесть до степени смешения фирменного наименования лицензиата с фирменным наименованием лицензиата, право которого на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами возникло ранее? | п. 1.1 ч. 1 ст.193 ЖК РФ |  |  |
| 3 | Имеется ли у должностного лица лицензиата квалификационный аттестат? | п. 2 ч. 1 ст. 193 ЖКРФ |  |  |
| 4 | Отсутствует ли у должностного лица лицензиата неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления? | п. 3 ч. 1 ст. 193 ЖК РФ |  |  |
| 5 | Отсутствует ли в реестре лиц, осуществлявших функции единоличного исполнительного органа лицензиата, лицензия которого аннулирована, а также лиц, на которых уставом или иными документами лицензиата возложена ответственность за соблюдение требований к обеспечению надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и в отношении которых применено административное наказание в виде дисквалификации, индивидуальных предпринимателей, лицензия которых аннулирована и (или) в отношении которых применено административное наказание в виде дисквалификации, информация о должностном лице лицензиата? | п. 4 ч. 1 ст. 193 ЖК РФ |  |  |
| 6 | Имеются ли в сводном Федеральном реестре сведения об аннулировании лицензии, ранее выданной лицензиату? | п. 5 ч. 1 ст. 193 ЖК РФ |  |  |
| 7 | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом? | ст. 156, ч. 1,4 ст. 158, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п. 28. 29, 31, 35 Правил № 491 |  |  |
| 8 | Соответствует ли перечень работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества Перечню № 290? | ч. 1-1.2 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п. 11(1) Правил № 491; пп. «в» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 9 | Соблюдаются ли требования к подготовке предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений? | п. «в» п. 4, 5 - 8 Правил № 416; п. 31, 35 Правил №491 |  |  |
| 10 | Соблюдаются ли обязательные требования к раскрытию информации по обращениям и заявлениям собственников (нанимателей), связанным с выполнением лицензионных требований? | ч. 3.1 ст. 45 ЖК РФ; раздел VIII Правил № 416 |  |  |
| 11 | Соблюдаются ли требования по предоставлению собственникам отчета об исполнении обязательств по договору управления многоквартирным домом с периодичностью и в объёме, которые установлены решением собрания собственников помещений и договором управления многоквартирным домом? | ч.2, 11 ст. 162 ЖК РФ; пп. «з» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 12 | Заключены ли в течение 30 дней договоры оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае если управляющая организация не оказывает таких услуг и нс выполняет такие работы своими силами? | ч. 1-1.2 ст. 161, ч.2 ст. 162 ЖК РФ; ПП. «3» II. 1 1 Правил № 491; пп. «д» и. 4 Правил № 416; п. 6. Правил № 290 |  |  |
| 13 | Соблюдаются ли требования по управлению многоквартирными домами в части приема, хранения и передачи технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким домом документов? | ч. 1-1.2 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п. «а» п. 4 11равил №416; п. 24-27 Правил №491 |  |  |
| 14 | Имеется ли в наличии техническая и иная документация, связанная с управлением многоквартирным домом. В случае отсутствия одного или нескольких документов, входящих в состав технической документации на многоквартирный дом, приняты ли меры к восстановлению таких документов? | ч. 10 ст. 162 ЖК РФ; п. 24, 26, 27 Правил №491; пп. «а», «б» п.4 п. 19, п. 20, и. 21 Правил № 416 |  |  |
| 15 | Организовано ли круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание | ч. 1 - 1.2 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п. 6 Правил № 290; п. 9, 12 Правил №416 |  |  |
| 16 | Имеется ли журнал учёта заявок, поступающих в аварийнодиспетчерскую службу? | ч. 1-1.2 ст. 161, ч.2 ст. 162 ЖК РФ; п. 6 11равил № 290; п. 17 Правил №416 |  |  |
| 17 | Журнал учета заявок прошнурован, пронумерован и скреплен печатью аварийнодиспетчерской службы? | ч. 1-1.2 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «з» п. 11 Правил № 491; п. 17 Правил №416 |  |  |
| 18 | Исполняются ли поступившие в аварийно-диспетчерскую службу заявки в сроки, установленные и. 13 Правил №416? | ч. 1-1.2 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «з» п. 11 Правил №491; п. 28 Перечня № 290; пп. «а» п. 6 Правил № 290; п. 17.1 Правил №416 |  |  |
| //. Перечень вопросов по соблюдению обязательных требований к раскрытию формации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства |
| 1 | Соблюдение обязательных требований к раскрытию информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: | ст. 6, 7, 8 Закон № 209-ФЗ Приказ № 74/114/пр |  |  |
| 1.1 | об управляющей организации | п. 1 раздела 10 Приказа №74/114/пр |  |  |
| 1.2 | об объектах государственного учета жилищного фонда, включая их технические характеристики и состояние | п. 2 раздела 10 Приказа №74/114/пр |  |  |
| 1.3 | о перечне предоставляемых коммунальных услуг в многоквартирные дома, жилые дома, оказываемых услуг, выполняемых работ по управлению многоквартирным домом, выполняемых работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об их объеме, о качестве и периодичности (сроках) их предоставления, оказания, выполнения и стоимости указанных услуг, работ, а также соответствующие договоры на предоставление или оказание таких услуг и (или) выполнение таких работ | п. 3 раздела 10 Приказа №74/114/пр |  |  |
| 1.4 | о приборах учета, используемых для определения объема коммунальных услуг, предоставленных собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах | п. 5 раздела 10 Приказа № 74/114/пр |  |  |
| 1.5 | о размере платы за содержание жилого помещения | п. 7 раздела 10 Приказа № 74/114/пр |  |  |
| 1.6 | о состоянии расчетов управляющей организации с собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах | п. 8 раздела 10 Приказа № 74/114/пр |  |  |
| 1.7 | о состоянии расчетов управляющей организации, с лицами, осуществляющими оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | п. 9 раздела 10 Приказа №74/114/пр |  |  |
| 1.8 | о состоянии расчетов управляющей организации, с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами* | п. 10 раздела 10 Приказа № 74/114/пр |  |  |
| 1.9 | сведения, подлежащие размещению управляющими организациями, в случае если они являются владельцами специального счета, открытого в целях формирования фонда капитального ремонта | п. 11 раздела 10 Приказа №74/114/пр |  |  |
| 1.10 | о лицевых счетах, присвоенных собственникам и пользователям жилых (нежилых) помещений в многоквартирных домах, для внесения платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги | п. 13 раздела 10 Приказа № 74/114/пр |  |  |
| 1.11 | о договоре управления многоквартирным домом | п. 14 раздела 10 Приказа №74/114/пр |  |  |
| 1.12 | об отчете о выполнении договора управления многоквартирным домом и бухгалтерской (финансовой) отчетности | п. 15 раздела 10 Приказа №74/114/пр |  |  |
| 1.13 | о договорах о предоставлении в пользование части общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, заключивших такие договоры от имени собственников помещений в многоквартирном доме, документы, подтверждающие полномочия указанных лиц заключать такие договоры ** | п. 17 раздела 10 Приказа № 74/114/пр |  |  |
| 1.14 | об энергосервисных договорах (контрактах) *** | п. 18 раздела 10 Приказа №74/114/пр |  |  |
| 1.15 | о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | п. 19 раздела 10 Приказа № 74/114/пр |  |  |
| 1.16 | обращения. поступившие с использованием системы | п. 20 раздела 10 приказа №74/114/пр |  |  |
| 1.17 | сведения о наличии или отсутствии у заявителя подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем 3 последних года. (Информация размещается лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, если оно является исполнителем коммунальной услуги) | п. 21 раздела 10 приказа №74/114/пр |  |  |
| * Информация размещается управляющими организациями, являющимися исполнителями коммунальных услуг. ** Информация подлежит размещению управляющей организацией, которые уполномочены общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме на заключение таких договоров от имени собственников. *** Информация подлежит размещению управляющими организациями, в случае заключения энергосервисного договора (контракта) с собственниками помещений, либо в случае наделения управляющих организаций полномочиями по заключению в интересах собственников от своего имени или от имени собственников энергосервисного договора (контракта с организацией. оказывающей энергосервисные услуги. |
| III. Перечень вопросов по соблюдению требований к обеспечению энергетической эффективности многоквартирных домов, их оснащению приборами учёта используемых энергетических ресурсов и эксплуатации таких приборов |
| 1 | Разработаны ли мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, включенные в утвержденный законодательством Российской Федерации перечень мероприятий? | ч. 1 - 1.2 и 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «и» п. 1 1 Правил № 491; пп. «в», «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 2 | Имеются ли общедомовые приборы учёта (далее - ОДПУ) используемых энергетических ресурсов? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «и», «к» п. 11 Правил №491; пп. «в», «д» п. 4 Правил № 416; п. 5 ст. 13 Закона № 261- ФЗ; п. 81 Правил №354 |  |  |
| 3 | Используются ли ОДПУ используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «и», «к» п. 11 Правил №491; пп. «в», «д» п. 4 Правил № 416; п. 5 ст. 13 Закона № 261- ФЗ; п. 81 Правил № 354 |  |  |
| 4 | Введены ли в эксплуатацию ОДПУ используемых энергетических ресурсов? | ч. 1-1.2, 2.3, ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «и», «к» и. 11 Правил №491; пп. «в», «д» п. 4 11равил №> 416; п. 5 ст. 13 Закона № 261- ФЗ; п. 81 Правил .№ 354 |  |  |
| 5 | Имеется ли в наличии акт об отсутствии технической возможности установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов (услуг)? | ст. 13 Закона № 261 -ФЗ |  |  |
| 6 | Проводятся ли проверки состояния индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов и их показаний у собственников и пользователей помещений? | раздел VII Правил № 354 |  |  |
| IV. Перечень вопросов по соблюдению требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирном доме и пользующимся помещениями в многоквартирном (ых) доме(ах). |
| 1 | Соответствие применяемого размера платы за содержание жилого помещения нормам действующего законодательства | ч. 7 ст. 156 ЖК РФ; ч.4 ст.158 ЖК РФ |  |  |
| V. Перечень вопросов по соблюдению лицензионных требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |
| 1 | Проведены ли сезонные (осенний, весенний) осмотры общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а» п. 11 Правил № 491 |  |  |
| 2 | Соблюдены ли сроки проведения сезонных осмотров (осенний, весенний) общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме? | ч. 1-1.2, 2.3. ст. 161. ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а» п. 11, п. 13 Правил № 491 |  |  |
| 3 | Содержат ли акты сезонных осмотров (осенний, весенний) общего имущества результаты оценки технического состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме исходя из Перечня № 290? | ч. 1-1.2, 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а» п.11, п. 13 Правил № 491 |  |  |
| 4 | Организованы ли места для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I - IV класса опасности? | ч. 1-1.2, ч. 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «д», п.11 Правил № 491 |  |  |
| 5 | Организованы ли места накопления твердых коммунальных отходов? | ч. 1-1.2, ч. 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «д» (2), п.11 Правил № 491; п. 26(1) Перечня № 290; п. 4 Правил №416; пп. «а», «в» п. 148 (22) Правил №354 |  |  |
| 6 | Организовано ли выполнение работ (оказание услуг) по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов? | ч. 1-1.2, ч. 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «д»(2), п.11 Правил № 491; п. 24, 25, 26(1) Перечня № 290. п. 4 Правил № 416, пп. «а», «в» п. 148 (22) Правил № 354 |  |  |
| VI. Перечень требований к содержанию в тёплый период года земельного участка, элементов озеленения, благоустройства, предназначенных для обслуживания, многоквартирного дома, входящих в состав общего имущества |
| 1 | Соответствует ли периодичность выполнения работ по уборке и выкашиванию газонов в теплый период года, установленная договором управления (решением общего собрания собственников) минимальному перечню, требованиям иных нормативных правовых актов? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «ж» п. 1 1 Правил № 491; п. 25 Перечня № 290; п. 9 Правил № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 2 | Соответствует ли периодичность выполнения работ по подметанию и уборке придомовой территории в теплый период года, установленная договором управления (решением общего собрания собственников) минимальному перечню, требованиям иных нормативных правовых актов? | пп. «г» п. 11 Правил № 491; п. 9 Правил № 290; п. 25 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 3 | Соответствует ли периодичность выполнения работ по очистке от мусора урн и их промывке в теплый период года, установленная договором управления (решением общего собрания собственников) минимальному перечню, требованиям иных нормативных правовых актов? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «г», «ж» п. 11 Правил № 491; и. 25 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 4 | Соответствует ли периодичность выполнения работ по уборке крылец и площадок перед входом в подъезды в теплый период года, установленная договором управления (решением общего собрания собственников) минимальному перечню, требованиям иных нормативных правовых актов? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «г», «ж» п. 11 Правил № 491, п. 25 Перечня № 290, пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 5 | Соответствует ли периодичность выполнения работ по прочистке ливневой канализации в теплый период года, установленная договором управления (решением общего собрания собственников) минимальному перечню, требованиям иных нормативных правовых актов? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «г» п. 1 1 Правил № 491; п. 25 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| VII. Перечень требований к содержанию в холодный период года земельного участка, элементов озеленения, благоустройства, предназначенных для обслуживания, многоквартирного дома, входящих в состав общего имущества |
| 1 | Соответствует ли периодичность выполнения работ по очистке земельного участка от снега наносного происхождения и (или) подметанию, уборке крылец и площадок пред входами в подъезды, установленная договором управления (решением общего собрания собственников) минимальному перечню, требованиям иных нормативных правовых актов | ч.1-1.2, 2.3 ст.161, ч.2 ст.162 ЖК РФ; п.п «г» п.11 Правил №491; п.24 Перечня №290; п.9 Правил № 290; п.п «д» п.4 Правил №416 |  |  |
| 2 | Соответствует ли периодичность выполнения работ по проведению работ по сдвиганию свежевыпавшего снега и очистка земельного участка от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см. установленная договором управления (решением общего собрания собственников) минимальному перечню, требованиям иных нормативных правовых актов? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «г» п. 11 Правил № 491; п. 24 Перечня № 290; п. 9 Правил № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 3 | Соответствует ли периодичность выполнения работ, но проведению работ но очистке от мусора урн в холодный период года, установленная договором управления (решением общего собрания собственников) минимальному перечню, требованиям иных нормативных правовых актов? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «г» п. 1 1 Правил № 491; п.24 Перечня № 290; п. 9 Правил № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| VIII. Перечень требовании к содержанию помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме |
| 1 | Обеспечивается ли поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов, и кабин, лестничных площадок) | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «в» п. 1 1 Правилам № 491; пп. «д» п. 4 Правил № 416; Приложение № 1 п. 15 Раздела № 6 Правил № 354 |  |  |
| 2 | Соответствует ли периодичность выполнения работ по проведению работ по сухой и влажной уборке тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов, и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, установленная договором управления (решением общего собрания собственников) минимальному перечню, требованиям иных нормативных правовых актов? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; ПП. «3» п. 1 1 Правил № 491; п. 23 Перечня № 290; п. 9 Правил № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 3 | Соответствует ли периодичность выполнения работ, но влажной протирке подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек в помещениях, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, установленная договором управления (решением общего собрания собственников) минимальному перечню, требованиям иных нормативных правовых актов? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ: ПП. «3» п. 1 1 Правил № 491; п. 23 Перечня № 290; п. 9 Правил № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 4 | Соответствует ли периодичность выполнения работ по проведению работ по мытью окон в помещениях, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, установленная договором управления (решением общего собрания собственников) минимальному перечню, требованиям иных нормативных правовых актов? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; ПП. «3» п. 1 1 Правил № 491; п. 23 Перечня № 290; п. 9 Правил № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 5 | Соответствует ли периодичность выполнения работ по проведению работ по дератизации помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, установленная договором управления (решением общего собрания собственников) минимальному перечню, требованиям иных нормативных правовых актов? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «г» п. 1 1 Правил № 491; п. 23 Перечня № 290; п. 9 Правил № 290; пп. «д» п. 4 11 равил № 416 |  |  |
| 6 | Соответствует ли периодичность выполнения работ по проведению работ по дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, установленная договором управления (решением общего собрания собственников) минимальному перечню, требованиям иных нормативных правовых актов? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пи. «г» п. 1 1 Правил № 491; п. 23 Перечня № 290; п. 9 Правил № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| IX. Перечень требований к содержанию всех видов фундаментов |
| 1 | Соблюдена ли периодичность проверок (не реже 2 раз в год) состояния видимых частей конструкций фундаментов (всех типов)? | ч. 1-1.2, 2.З ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11, п. 13(1) Правил № 491; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 2 | Имеются ли несоответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 1 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 3 | Имеются ли признаки неравномерной осадки фундаментов (всех типов)? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 1 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 4 | Имеются ли видимые повреждения конструкций фундаментов всех типов? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 1 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| X. Перечень требований к содержанию подвальных помещений |
| 1 | Имеется ли журнал контроля загазованности подвалов, погребов, подполий многоквартирного дома (газифицированного)? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ: пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; пп. «е» п. 42 Правил № 410; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 2 | Содержит ли журнал контроля загазованности подвалов, погребов, подполий многоквартирного дома (газифицированного) отметки (не реже 1 раза в 10 рабочих дней) об осуществлении такого контроля? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ: пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; пп. «е» п. 42 Правил № 410; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 3 | Соблюдён ли температурновлажностный режим (наличие инея, конденсата) подвального помещения? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 2 Перечня № 290; пи. «д» п. 4 Правил № 416. |  |  |
| 4 | Обеспечено ли технически исправное состояние входов в подвалы и приямков? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 2 Перечня № 290; пи. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 5 | Имеются ли признаки подтопления (увлажнения) помещений подвалов, входов в подвалы и приямков? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 2 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 6 | Имеются ли факты захламления, загрязнения и загромождения помещений подвалов, входов в подвалы и приямков? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 2 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 7 | Обеспечено ли сквозное проветривание помещений подвалов? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 2 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 8 | Обеспечено ли работоспособное состояние системы электроснабжения в части исправного освещения подвального помещения? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пи. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 2 Перечня № 290; пи. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| XI. Перечень, требований к содержании) стен, фасадов, многоквартирных домов |
| 1 | Соблюдена ли периодичность проверок (нс реже 2 раз в год) состояния стен, фасадов многоквартирного дома (всех типов)? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11, п. 13(1) Правил № 491; пп. «д» и. 4 Правил № 416 |  |  |
| 2 | Имеются ли отклонения стен многоквартирного дома от проектных условий эксплуатации? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 3 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 3 | Имеются ли факты несанкционированного изменения конструктивного решения стен многоквартирного дома? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 3 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416. |  |  |
| 4 | Имеются ли признаки (трещины, деформации, разрушения, отклонения от вертикали, выпучивание отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями) потери несущей способности и эксплуатационных свойств стен многоквартирного дома? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 3 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 5 | Имеются ли деформации, нарушение теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ: пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 3 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416. |  |  |
| 6 | Имеются ли неисправности водоотводящих устройств в отношении стен из всех видов материалов? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 3 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 7 | Имеются ли в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефекты креплений, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличие в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 3 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 8 | Имеются ли нарушения в отделке фасадов и его отдельных элементов, ослабление связи отделочных слоев со стенами? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 3, 9 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 9 | Имеются ли нарушения в сплошности и герметичности наружных водостоков? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 7, 9 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 10 | Имеются ли информационные знаки (с указанием наименования улицы и номера лома, номеров подъездов и расположенных в них квартир)? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 9 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 11 | Имеются ли доски объявлений в подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка с информацией, предусмотренной Правилами № 354? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; пп. «п» п. 31, пп. «к» п. 148 (22) 11равил №354 |  |  |
| 12 | Имеются ли нарушения эксплуатационных качеств несущих конструкций. гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 9 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 13 | Имеются ли неисправности в отдельных элементах крылец и козырьков (зонтов) над входами в здание, в подвалы и над балконами? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» и. 11 11равил № 491; п. 9 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 14 | Имеются ли неисправности системы электроснабжения в части, обеспечивающей работоспособность наружного освещения? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 9 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 15 | Имеются ли неисправности в плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 9 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| XII. Перечень требований к содержанию перекрытий многоквартирных домов |
| 1 | Соблюдена ли периодичность проверок (не реже 2 раз в год) состояния перекрытий многоквартирного дома (всех типов)? | ч. 1-1.2, 2.З ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11, п. 13(1) Правил № 491; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 2 | Имеются ли несанкционированные изменения конструктивного решения всех типов перекрытий (покрытий) многоквартирного дома? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 4 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 3 | Имеются ли прогибы, трещины в перекрытиях (покрытиях) многоквартирного дома? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 4 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 4 | Имеются ли неисправности отделочных слоев (утеплителя, гидроизоляции, звукоизоляции, адгезии) к конструкциям в отношении всех типов перекрытий (покрытий) многоквартирного дома? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 4 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 5 | Имеются ли отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 4 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 6 | Имеются ли смешения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следы протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 4 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 7 | Имеются ли трещины в деревянных элементах, следы поражения гнилью и жучками-точильщиками в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 4 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 8 | Имеются ли следы зыбкости перекрытий в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 4 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 11равил № 416 |  |  |
| 9 | Имеются ли трещины в сводах, изменения состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 4 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| XIII. Перечень требований к содержанию колонн, столбов многоквартирных домов |
| 1 | Соблюдена ли периодичность проверок (не реже 2 раз в год) состояния колонн, столбов многоквартирного дома (всех типов)? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ: пп. «а», «з» п. 11, п. 13(1) Правил № 491; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 2 | Имеются ли признаки нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в отношении всех типов колонн, столбов? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 5 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 3 | Имеются ли отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения се сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 5 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 11равил № 416 |  |  |
| 4 | Имеются ли разрушения или выпадения кирпичей, кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки, по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 5 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 5 | Имеются ли поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точилыциками, расслоения древесины, разрывы волокон древесины в домах с деревянными стойками? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 5 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| XIV. Перечень требовании к содержанию балок (ригелей) многоквартирных домов |
| 1 | Соблюдена ли периодичность проверок (не реже 2 раз в год) состояния балок (ригелей) многоквартирного дома (всех типов)? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пн. «а», «з» п. 11, п. 13(1) Правил № 491; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 2 | Имеются ли признаки нарушений условий эксплуатации, несанкционированные изменения конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин в отношении всех типов балок (ригелей)? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 6 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 11равил № 416 |  |  |
| 3 | Имеются ли отколы и отслоения защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры в домах с монолитными и сборными железобетонными балкам и перекрытий, и покрытий? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 6 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416. |  |  |
| 4 | Имеются ли коррозия, уменьшение площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 6 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 5 | Имеются ли следы увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 6 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| XV. Перечень требований к содержанию кровли многоквартирных домов |
| 1 | Соблюдена ли периодичность проверок (нс реже 2 раз в год) состояния кровли многоквартирного дома (всех типов)? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пн. «а», «з» п. 11, п. 13(1) Правил № 491; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 2 | Осуществляются ли проверки кровли на отсутствие протечек? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 7 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 11равил № 416 |  |  |
| 3 | Обеспечивается ли незамедлительное устранение нарушений, приводящих к протечкам кровли? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 7 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 4 | Осуществляются ли проверки молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 7 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 5 | Имеются ли неисправности и повреждения несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161. ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 7 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 6 | Имеются ли неисправности и повреждения защитных бетонных плит и ограждений крыши? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 7 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 7 | Имеются ли неисправности и повреждения водоотводящих устройств и оборудования, водоприемных воронок? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ: пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 7 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 8 | Имеется ли на кровле и водоотводящих устройствах мусор (грязь. наледь), препятствующий стоку дождевых и талых вод? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 7 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 9 | Имеются ли деформации, повреждения слуховых окон? | ч. 1-1.2. 2.3 ст. 161, ч. 2 ет. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 7 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 11равил № 416 |  |  |
| 10 | Имеются ли неисправности и повреждения выходов на крышу? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 7 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 11 | Имеются ли неисправности и повреждения ходовых досок и переходных мостиков на чердаках? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 7 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 12 | Соблюдён ли температурновлажностный режим и воздухообмен на чердаке? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 7 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил №>416 |  |  |
| 13 | Имеются ли неисправности и повреждения устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 7 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 14 | Проводятся ли осмотры потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 7 Перечня №> 290; нп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 15 | Имеются ли неисправности и повреждения защитного окрасочного слоя, металлических элементов, креплений кровель? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 7 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 16 | Имеются ли повреждения, недостаточный напуск друг на друга и ослабления крепления отдельных элементов кровель к обрешетке, шиферной кровли? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; и. 7 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил №416 |  |  |
| 17 | Имеются ли неисправности, повреждения (коррозия, свищи, ослабления гребней и фальцев, пробоин, разрушение окрасочного или защитного слоя) металлических кровель? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161. ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 7 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416. |  |  |
| 18 | Имеются ли негерметичности покрытия кровли, примыкания покрытия кровли к вертикальным конструкциям кровли (вентиляционные шахты, канализационные стояки, слуховые окна)? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 7 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 19 | Имеются ли неисправности покрытия (отслоения от основания, разрывы, пробоины, местные просадки, расслоения в швах и между полотнищами, вздутия, растрескивания покровного и защитного слоев) мягкой кровли? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161. ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 7 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 20 | Обеспечено ли ограничение доступа посторонних лиц в чердачное помещение или на кровлю? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 7 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 21 | Имеются ли разрушения оголовков вентиляционных шахт на кровле? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 7 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 22 | Имеются ли неисправности или деформации зонтов над оголовками вентиляционных шахт? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ: пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 7 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| XVI. Перечень требований по содержанию лестниц многоквартирного дома |
| 1 | Соблюдена ли периодичность проверок (не реже 2 раз в год) состояния лестниц многоквартирного дома (всех типов)? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11, п. 13(1) Правил № 491; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 2 | Имеются ли неисправности и повреждения в несущих конструкциях лестниц? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ: пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 8 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 3 | Имеются ли неисправности и повреждения ограждений лестниц, в т.ч. поручней на ограждениях? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 11равил №491; п. 8 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 4 | Имеются ли неисправности и повреждения (выбоины, сколы) в ступенях входных групп и лестничных маршей? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 8 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил №>416. |  |  |
| 5 | Имеются ли неисправности и повреждения, и трещины в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозия арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 8 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 6 | Имеются ли прогибы в несущих конструкциях, нарушения крепления к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также гниль, жучки- точильщики в домах с деревянными лестницами? | ч. 1-1.2. 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 8 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| XVII. Перечень требовании по содержанию перегородок и внутренней отделки стен многоквартирного дома |
| 1 | Соблюдена ли периодичность проверок (не реже 2 раз в год) состояния перегородок и внутренней отделки стен многоквартирного дома (всех типов)? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11, п. 13(1) Правил № 491; пп. «д» и. 4 Правил № 416 |  |  |
| 2 | Имеются ли зыбкости перегородок, выпучивания, трещины в теле перегородок и в местах сопряжения со строительными конструкциями, местах прохождения элементов инженерного оборудования? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 10 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 3 | Имеются ли нарушения тепло-звукоизоляционных, огнезащитных свойств перегородки? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 10 Перечня № 290: пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 4 | Имеются ли обрушения отделочных слоев внутренних стен перегородок, нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 11 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| XVIII. Перечень требований к содержанию полов, окон и дверей, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома. |
| 1 | Соблюдена ли периодичность проверок (не реже 2 раз в год) состояния полов, окон и дверей, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11, п. 13(1) Правил № 491; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 2 | Имеются ли неисправности и повреждения основания и поверхностного слоя полов? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 12 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 3 | Имеются ли неисправности и повреждения системы вентиляции для деревянных полов? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 12 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 4 | Имеются ли неисправности и повреждения оконных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном дома? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 13 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| XIX. Перечень требований, выполняемых в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов |
| 1 | Соблюдена ли периодичность проверок (не реже 2 раз в год) состояния мусоропроводов многоквартирного дома? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11, п. 13(1) Правил № 491; пп. «д» и. 4 Правил № 416 |  |  |
| 2 | Обеспечена ли работоспособность элементов мусоропровода? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 14 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 3 | Соответствует ли периодичность выполнения работ по устранению засоров, установленная договором управления (решением общего собрания собственников) минимальному перечню, требованиям иных нормативных правовых актов? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 14 Перечня № 290; п. 9 Правил № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416. |  |  |
| 4 | Соответствует ли периодичность выполнения работ и (или) оказанных услуг по чистке, промывке и дезинфекции загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования, установленная договором управления (решением общего собрания собственников) минимальному перечню, требованиям иных нормативных правовых актов? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 14 Перечня № 290; п. 9 Правил № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| XX.Перечень требований к содержанию системы отопления многоквартирного дома |
| 1 | Соблюдена ли периодичность проверок (не реже 2 раз в год) состояния системы отопления многоквартирного дома? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11, п. 13(1) Правил № 491; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 2 | Осуществляется ли постоянный контроль параметров теплоносителя и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности оборудования? | ч. 1 -1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 17, 18 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 3 | Соответствует ли периодичность выполнения работ и (или) оказанных услуг по гидравлическим и тепловым испытания и регулировке оборудования, узлов ввода и системы отопления, установленная договором управления (решением общего собрания собственников) минимальному перечню, требованиям иных нормативных правовых актов? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 17, 18 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 4 | Соответствует ли периодичность выполнения работ и (или) оказанных услуг по промывке, очистке от накипно-коррозионных отложений оборудования, узлов ввода и системы отопления установленная договором управления (решением общего собрания собственников) минимальному перечню, требованиям иных нормативных правовых актов? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 17, 18 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 5 | Соответствует ли периодичность выполнения работ и (или) оказанных услуг по проверке исправности, работоспособности, регулировке и техническому обслуживанию насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков системы отопления установленная договором управления (решением общего собрания собственников) минимальному перечню, требованиям иных нормативных правовых актов? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил № 491; и. 18 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 6 | Имеются ли неисправные контрольно-измерительные приборы (манометры, термометры и т.п.) | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил № 491; п. 18 Перечня № 290; пи. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 7 | Имеются ли неисправности оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил № 491; п.18 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 8 | Соответствует ли периодичность выполнения работ и (или) оказанных услуг по удалению воздуха из системы отопления, установленная договором управления (решением общего собрания собственников) минимальному перечню, требованиям иных нормативных правовых актов? | ч. 1-1.2. 2.3 ст. 161. ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил № 491; п. 19 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 9 | Имеются ли повреждения теплоизоляции трубопроводов системы отопления? | ч. 1-1.2. 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил № 491; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
|  | Имеется ли проектная документация, в том числе исполнительные схемы в отношении внутридомовой системы отопления? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил № 491; п. 19 Перечня № 290; |  |  |
| XXI. Перечень требований по содержанию внутридомовой системы горячего водоснабжения многоквартирного дома |
| 1 | Соблюдена ли периодичность проверок (не реже 2 раз в год) состояния системы горячего водоснабжения многоквартирного дома? | ч. 1-1.2, 2.3ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. И, п. 13(1) Правил № 491; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 2 | Осуществляется ли постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности оборудования? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил № 491; Правила № 354; п. 17, 18 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 3 | Соответствует ли периодичность выполнения работ и (или) оказанных услуг по проверке исправности, работоспособности, регулировке и техническому обслуживанию насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, системы горячего водоснабжения, установленная договором управления (решением общего собрания собственников) минимальному перечню, требованиям иных нормативных правовых актов? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил № 491; п. 18 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 4 | Соответствует ли периодичность выполнения работ и (или) оказанных услуг по промывке, очистке от накипно-коррозионных отложений оборудования системы горячего водоснабжения, установленная договором управления (решением общего собрания собственников) минимальному перечню, требованиям иных нормативных правовых актов? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «в», «з» п.11 Правил № 491; п. 17 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 5 | Соответствует ли периодичность выполнения работ и (или) оказанных услуг по гидравлическим испытаниям оборудования индивидуальных тепловых пунктов, установленная договором управления (решением общего собрания собственников) минимальному перечню, требованиям иных нормативных правовых актов? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил № 491; п. 17 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 6 | Имеются ли негерметичности участков трубопроводов и соединительных элементов системы горячего водоснабжения? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161. ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил № 491; п. 18 Перечня № 290; пп. «д» и. 4 11равил № 416 |  |  |
| 7 | Имеется ли проектная документация в отношении внутридомовой системы горячего водоснабжения? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил № 491; п. 18 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| XXI. Перечень требований по содержанию внутридомовой системы холодного водоснабжения многоквартирного дома |
| 1 | Соблюдена ли периодичность проверок (не реже 2 раз в год) состояния системы холодного водоснабжения многоквартирного дома? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11, п. 13(1) Правил № 491; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 2 | Имеются ли неисправности участков трубопроводов и соединительных элементов внутридомовой системы холодного водоснабжения? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 17, 18 11еречня № 290; пп. «д» п. 4 11равил № 416 |  |  |
| 3 | Обеспечена ли исправность и готовность (постановка на коммерческий учёт) коллективного (общедомового) прибора учета холодного водоснабжения? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 18 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 4 | Осуществляются ли мероприятия по восстановлению работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 18 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 5 | Осуществляется ли контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации? | ч. 1 - 1.2, 2.3, ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 18 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 6 | Соответствует ли периодичность выполнения работ и (или) оказанных услуг по промывке участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на внутридомовой системе холодного водоснабжения, установленная договором управления (решением общего собрания собственников) минимальному перечню, требованиям иных нормативных правовых актов? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 18 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 7 | Имеются ли неисправные контрольно-измерительные приборы (манометры и т.п.) на внутридомовой системе холодного водоснабжения? | Ч. 1-1.2, 2.3 ст.161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ: пп. «а», «з» п.11 Правил №491; п. 18 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил №416 |  |  |
| 8 | Имеется ли проектная документация в отношении внутридомовой системы холодного водоснабжения? | Ч. 1-1.2, 2.3 ст.161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ: пп. «а», «з» п.11 Правил №491; п. 18 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил №416 |  |  |
| XXIII. Перечет, требований к содержанию систем водоотведения многоквартирного дома |
| 1 | Соблюдена ли периодичность проверок (не реже 2 раз в год) состояния системы водоотведения многоквартирного дома? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; ЖК РФ; пп. «а», «з» и. 11, п. 13(1) Правил №491; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 2 | Имеются ли неисправности участков трубопроводов и соединительных элементов внутридомовой системы водоотведения? | ч. 1-1.2, 2.З ст.161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 18 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 3 | Обеспечено ли незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации? | ч. 1-1.2, 2.З ст.161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а» «з» п. 11 Правил № 491; п. 18 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 4 | Осуществляется ли контроль состояния и восстановления исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 20 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 5 | Имеется ли проектная документация в отношении внутридомовой системы водоотведения | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 20 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| XXIV. Перечень требовании но содержанию системы электроснабжения многоквартирного дома |
| 1 | Соблюдена ли периодичность проверок (не реже 2 раз в год) состояния электроснабжения многоквартирного дома? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11, п. 13(1) Правил № 491; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 2 | Соответствует ли периодичность выполнения работ и (или) оказанных услуг по проверке заземления электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.). установленная договором управления (решением общего собрания собственников) минимальному перечню, требованиям иных нормативных правовых актов? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 20 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 3 | Соответствует ли периодичность выполнения работ и (или) оказанных услуг по замерам сопротивления изоляции электропроводов внутридомовой системы электроснабжения, установленная договором управления (решением общего собрания собственников) минимальному перечню, требованиям иных нормативных правовых актов? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 20 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 4 | Соответствует ли периодичность выполнения работ и (или) оказанных услуг по проверке и обеспечению работоспособности устройств защитного отключения внутридомовой системы электроснабжения, установленная договором управления (решением общего собрания собственников) минимальному перечню, требованиям иных нормативных правовых актов? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 20 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 5 | Имеются ли неисправности осветительных установок и внутридомовых электросетей? | ч. 1-1.2, 2.З ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; н. 20 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 6 | Обеспечено ли исправное состояние запирающих устройств поэтажных электрических шкафов с электрощитками? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «3» II. 1 1 11равил № 491; и. 20 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 11равил № 416 |  |  |
| 7 | Имеется ли проектная документация в отношении внутридомовой системы электроснабжения? | ч. 1-1.2, 2.З ст.. 161. ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «3» п. 1 1 Правил № 491; п. 20 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| XXV. Перечень требований к содержанию внутридомовых систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома |
| 1 | Соблюдена ли периодичность проверок (нс реже 3 раз в год) состояния внутридомовых систем вентиляции и дымоудаления многоквартирными домами? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161. ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11, п. 13(1) Правил № 491; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 2 | Заключен ли договор со специализированной организацией на проверку, а также при необходимости, очистку и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «3» п. 11 Правил № 491; п. 21 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 5, 14 Правил №410 |  |  |
| 3 | Соответствует ли периодичность выполнения работ и (или) оказанных услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования с периодичностью (не реже 1 раза в год) и с учетом минимального перечня выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию, предусмотренного приложением к Правилам № 410. установленная договором управления (решением общего собрания собственников) требованиям иных нормативных правовых актов? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 21 Перечня № 290; п. 4, пп. «б» п. 43, п. 46 Правил № 410; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 4 | Заключен ли договор со специализированной организацией на техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, в отношении оборудования, отработавшего сроки эксплуатации, установленные проектной документацией, утвержденной в отношении газопроводов? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161. ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 21 Перечня № 290; п. 8, п. 9 Правил № 410; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 5 | Имеется ли заключение по результатам проведения работ по техническому диагностированию в отношении внутридомового газового оборудования с истёкшим сроком эксплуатации? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 21 Перечня № 290; п. 8 Правил №410; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 6 | Принимаются ли меры по обеспечению доступа к внутридомовому газовому оборудованию, в том числе расположенному в жилом (нежилом) помещении, для проведения работ по его техническому обслуживанию и ремонту? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 21 Перечня № 290; пп. «г» п. 42 Правил № 410; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 7 | Осуществляется ли контроль за выполнением специализированной организацией работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, а также приёмка данных работ, с учётом обеспечения надлежащего содержания внутридомового газового оборудования? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 21 Перечня № 290; п. 6 Правил № 290; п. 41 Правил №410 |  |  |
| 8 | Соблюдается ли инструкция по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунальнобытовых нужд? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 21 Перечня № 290; пп «е» п. 42 Правил № 410 |  |  |
| 9 | Имеется ли проектная документация, утвержденная в отношении внутридомовой системы газоснабжения? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 21 Перечня № 290; пп. «Д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| XXVII. Перечень обязательных требований к содержанию автоматизированных систем противопожарной и противодымной защиты многоквартирного дома |
| 1 | Соблюдена ли периодичность проверок (не реже 2 раз в год) состояния автоматизированных систем противопожарной и противодымной защиты многоквартирного дома? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11, п. 13(1) Правил № 491; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 2 | Заключен ли договор с лицензированной организацией на проверку, техническое обслуживание, а также, при необходимости на ремонт систем 1 автоматического дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «з» п. 11 Правил № 491; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 6 Правил №290 |  |  |
| 3 | Соответствует ли периодичность 1 выполнения работ и (или) оказанных услуг, но техническому обслуживанию системы дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов данной системы, установленная договором управления (решением общего собрания собственников) минимальному перечню, требованиям иных нормативных правовых актов? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пи. «а», «з», «е» п. 11 Правил №491; п. 15 Перечня № 290; пп. «г» п. 42 Правил № 410; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 4 | Осуществляется ли контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления и приняты ли меры, но устранению неисправностей? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з», «е» п. 11 Правил №491; п. 15 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
|  | Соответствует ли периодичность выполнения работ и (или) оказанных услуг по техническому обслуживанию и ремонту электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, наладка электрооборудования, установленная договором управления (решением общего собрания собственников) минимальному перечню, требованиям иных нормативных правовых актов? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з», «е» п. 11 Правил №491; п. 20 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
|  | Обеспечено ли работоспособное состояние пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты. противодымной защиты? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з», «е» п. 11 Правил №491; п. 27 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| XXVIII. Перечень обязательных требовании к содержанию лифтового оборудования многоквартирного дома |
| 1 | Соблюдена ли периодичность проверок (не реже 2 раз в год) состояния лифтового оборудования многоквартирного дома? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11, п. 13(1) Правил № 491; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 2 | Заключен ли договор со специализированной организацией на проведение осмотров, технического обслуживания и ремонт лифтового оборудования многоквартирного дома? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; ПП. «3» п. 1 1 Правил №491; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 6. Правил № 290; п. 22 Перечня №290 |  |  |
| 3 | Организована ли система диспетчерского контроля и обеспечена ли диспетчерская связь с кабиной лифта? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; ПП. «3» п. 1 1 Правил №491; п. 22 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 4 | Соответствует ли периодичность выполнения работ и (или) оказанных услуг по проведению осмотров, техническому обслуживанию и ремонту лифта (лифтов)? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 22 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 5 | Обеспечивается ли проведение аварийного обслуживания лифта (лифтов)? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; ПП. «3» п. 1 1 Правил № 491; п. 22 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 6 | Соответствует ли периодичность выполнения работ и (или) оказанных услуг, но техническому освидетельствованию лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161. ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 22 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 7 | Соблюдена ли периодичность проверок (не реже 2 раз в год) состояния конструкций и (или) оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов? | ч. 1 - 1.2, 2.3 ст. 161. ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 29 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |
| 8 | Заключен ли договор со специализированной организацией на проведение технического обслуживания и ремонта оборудования. предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов? | ч. 1-1.2. 2.3 ст. 161, ч. 2ст. 162 ЖК РФ; ПП. «3» п. 1 1 Правил № 491; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 6 Правил № 290; п. 29 Перечня №290 |  |  |
| 9 | Имеются ли неисправности конструкций и (или) оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов? | ч. 1-1.2, 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 29 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |

Примечание:

* Предмет проверки ограничивается перечнем вопросов, включённых в проверочный лист (список контрольных вопросов);

** Количество вопросов, отражающих содержание лицензионных требований, исследуемых при проведении плановой проверки, определяются исходя из конструктивных особенностей дома;

За нарушение указанных обязательных требований установлены следующие меры ответственности:

Привлечение к административной ответственности в соответствии со следующими нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ):

ст. 13.19.2 КоАП РФ - нарушение порядка размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;

ст. 7.23.3 КоАП РФ - нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;

ст. 14.1.3 КоАП РФ - осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:

Должность _______________________________	/Ф.И.О/.

Должность _______________________________   /Ф.И.О/.

Должность _______________________________   /Ф.И.О/.

С проверочным листом ознакомлен(а):

___________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

«	»			20	Г.	______________________________________

(подпись)

Копию проверочного листа получил(а)

__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

«	»			 20	Г. _________________________________________________________________

(подпись)

Отметка об отказе получения копии проверочного листа:

_________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

«	»			 20	Г. _________________________________________________________________

(подпись)